## 废水
北京奔驰汽车有限公司2017年6月自行监测信息公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放去向 | 备注
北京奔驰汽车有限公司 | 手工监测 | 180污水处理站 | 2017.6.6 | pH（无量纲） | 7.38 | 6.5~9 | 是 |  | 北京市《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 | 北京金源经开污水处理有限责任公司
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 78 | 500 | 是
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 27 | 400 | 是
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 17.8 | 45 | 是
|  |  |  | 总氮 | 31.3 | 70 | 是
|  |  |  | 总磷 | 5.71 | 8 | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0006 | 1 | 是
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.1 | 10 | 是
|  |  |  | 总锌（mg/L） | 0.034 | 1.5 | 是
|  |  |  | 磷酸盐（mg/L） | 4.87 | 无
|  |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.72 | 50 | 是
|  | MRAⅠ喷漆污水处理站 |  | 总镍（mg/L） | <0.007 | 0.4 | 是
|  | MRAⅠ喷漆污水处理站 |  | 总镍（mg/L） | 0.078 | 0.4 | 是
|  | 发动机工厂污水处理站 |  | pH（无量纲） | 7.74 | 6.5~9 | 是 |  |  | 北京经济技术开发区路南区污水处理厂
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 500 | 是
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | ＜5 | 400 | 是
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.05 | 45 | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.14 | 70 | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.62 | 8 | 是
|  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | 1 | 是
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.05 | 10 | 是
|  |  |  | BOD | 2.4 | 300 | 是