## 废水
北京奔驰汽车有限公司2018年11月自行监测信息公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
北京奔驰汽车有限公司 | 手工监测 | 总排口 | 2018.11.20 | pH（无量纲） | 7.25 | 6.5~9 | 是 |  | 北京市《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 |  | 北京金源经开污水处理有限责任公司
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 500 | 是
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 18 | 400 | 是
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 15.8 | 45 | 是
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.08 | 10 | 是
|  |  |  | 总锌（mg/L） | 0.058 | 1.5 | 是
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 5.97 | 8 | 是
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 28.8 | 70 | 是
|  |  |  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003 | 1 | 是
|  |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.36 | 50 | 是
|  | 发动机工厂污水处理站 | 2018.11.20 | pH（无量纲） | 7.28 | 6.5~9 | 是
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.072 | 45 | 是
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.04 | 10 | 是
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 1.09 | 8 | 是
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 3.62 | 70 | 是
|  |  |  | BOD（mg/L） | 3.6 | 300 | 是
|  |  |  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003 | 1 | 是
|  | MRAI喷漆污水处理站 |  | 总镍（mg/L） | 0.033 | 0.4 | 是
|  | MRAII喷漆污水处理站 |  | 总镍（mg/L） | 0.01 | 0.4 | 是