## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油类（mg/L) | 磷酸盐（mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮（mg/L) | 锌（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 镍（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2020-11-09 | [12 empty] | <0.05
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2020-11-09 | [12 empty] | <0.05
MFA喷漆污水处理站排口 | 2020-11-09 | [12 empty] | <0.05
MFA污水处理站排口 | 2020-11-09 | 6.94 | 52 | 368 | 179 | 34.3 | 0.13 | 0.65 | 3.56 | 4.69 | 33.1 | <0.05 | <0.01
180污水处理站排口 | 2020-11-09 | 7.06 | 8 | 98 | 45.6 | 0.751 | 0.17 | 0.72 | 1.04 | 1.33 | 11.1 | <0.05 | <0.01
发动机工厂污水处理站排口 | 2020-11-09 | 7.24 | 20 | 29 | 12.7 | 1.29 | 0.15 |  |  | 1.6 | 9.66 |  | <0.01
发动机二厂污水处理站排口 | 2020-11-09 | 7.23 | 24 | 42 | 19.8 | 0.51 | 0.11 | 0.45 | 2.65 | 2.75 | 21.7 | <0.05 | <0.01 | <0.05