## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油类（mg/L) | 磷酸盐（mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮（mg/L) | 锌（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 镍（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2020-12-11 | [12 empty] | <0.05
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2020-12-11 | [12 empty] | <0.05
MFA喷漆污水处理站排口 | 2020-12-15 | [12 empty] | <0.05
MFA污水处理站排口 | 2020-12-10 | 7.41 | 7 | 49 | 23.4 | 0.372 | 0.11 | 0.06 | 5.67 | 5.74 | 11.9 | 0.13 | <0.01
180污水处理站排口 | 2020-12-10 | 7.99 | 8 | 58 | 26.1 | 0.528 | 0.18 | 0.16 | 2.54 | 3.23 | 9.45 | 0.42 | <0.01
发动机工厂污水处理站排口 | 2020-12-11 | 7.42 | <5 | 27 | 11.9 | 0.384 | 0.21 |  |  | 2.89 | 10.4 |  | <0.01
发动机二厂污水处理站排口 | 2020-12-10 | 7.43 | 14 | 46 | 21.6 | 0.343 | 0.1 | 0.14 | 5.6 | 5.86 | 13.8 | 0.05 | <0.01 | <0.05