## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油类（mg/L) | 磷酸盐（mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮（mg/L) | 锌（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 镍（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2020-08-05 | [12 empty] | 0.32
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2020-08-05 | [12 empty] | <0.05
MFA喷漆污水处理站排口 | 2020-08-06 | [12 empty] | <0.05
MFA污水处理站排口 | 2020-08-06 | 7.37 | 13 | 33 | 14.6 | 0.85 | 0.34 | 0.65 | 1.18 | 1.31 | 20.8 | <0.05 | <0.01
180污水处理站排口 | 2020-08-06 | 7.63 | 8 | 46 | 21.5 | 0.674 | 0.16 | 0.43 | 1.38 | 1.52 | 23.4 | <0.05 | <0.01
发动机工厂污水处理站排口 | 2020-08-06 | 7.39 | 15 | 14 | 5.9 | 0.32 | 0.37 |  |  | 4.45 | 15.7 |  | <0.01
发动机二厂污水处理站排口 | 2020-08-06 | 7.26 | 9 | 31 | 14.2 | 1.55 | 0.1 | 0.12 | 3.46 | 3.6 | 30.8 | <0.05 | <0.01 | <0.05