## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油类（mg/L) | 磷酸盐（mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮（mg/L) | 锌（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 镍（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2020-09-04 | [12 empty] | 0.35
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2020-09-04 | [12 empty] | <0.05
MFA喷漆污水处理站排口 | 2020-09-04 | [12 empty] | <0.05
MFA污水处理站排口 | 2020-09-04 | 7.44 | 10 | 41 | 17.6 | 0.45 | 0.14 | <0.06 | 1.19 | 1.21 | 9.98 | <0.05 | <0.01
180污水处理站排口 | 2020-09-04 | 7.39 | 18 | 53 | 25 | 3.5 | 0.15 | 0.22 | 2.64 | 2.65 | 13.8 | <0.05 | <0.01
发动机工厂污水处理站排口 | 2020-09-04 | 7.22 | 12 | 17 | 8.3 | 0.37 | 0.1 |  |  | 4.02 | 7.52 |  | <0.01
发动机二厂污水处理站排口 | 2020-09-04 | 7.34 | 14 | 23 | 9.7 | 0.541 | 0.11 | 0.1 | 3.84 | 3.76 | 22.1 | <0.05 | <0.01 | <0.05