## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 总磷（mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2021-02-03 | [7 empty] | <0.05
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2021-02-03 | [7 empty] | 0.05
MFA喷漆污水处理站排口 | 2021-02-03 | [7 empty] | 0.06
MFA污水处理站排口 | 2021-02-03 | 7.7 | <5 | 15 | 6.6 | 0.46 | 0.42 | 2.17 |  | 1.44×103 | 0.07
180污水处理站排口 | 2021-02-03 | 7.85 | <5 | 43 | 18.6 | 2.01 | 0.35 | 2.46 |  | 1.13×103 | 0.07
发动机工厂污水处理站排口 | 2021-02-03 | 7.37 | <5 | 11 | 5.1 | 2.09 | 0.35 | 4.04 |  | 505 | 0.11
发动机二厂污水处理站排口 | 2021-02-03 | 7.33 | 16 | 19 | 8.6 | 13.9 | 0.27 | 3.89 |  | 514 | 0.11