## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 总磷（mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2021-03-18 | [7 empty] | 0.05
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2021-03-18 | [7 empty] | 0.08
MFA喷漆污水处理站排口 | 2021-03-18 | [7 empty] | ＜0.05
MFA污水处理站排口 | 2021-03-18 | 7.35 | <5 | 17 | 8.3 | 0.775 | 0.16 | 3.15 |  | 1.38×103 | 0.12
180污水处理站排口 | 2021-03-18 | 7.4 | 166 | 56 | 26.2 | 24.1 | 0.24 | 2.07 |  | 1.08×103 | 0.07
发动机工厂污水处理站排口 | 2021-03-18 | 7.18 | <5 | 36 | 16.4 | 3.64 | 0.11 | 4.01 |  | 778 | 0.1
发动机二厂污水处理站排口 | 2021-03-18 | 7.32 | <5 | 24 | 16 | 0.685 | 0.15 | 2.84 |  | 372 | 0.09