## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 总锌（mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2022-02-09 | [11 empty] | 0.17 |  |  | 14
MRA II喷漆污水处理站排口 | 2022-02-09 | [11 empty] | 0.08 |  |  | 6.62
MFA喷漆污水处理站排口 | 2022-02-14 | [11 empty] | 0.05L |  |  | 8.79
MFA污水处理站排口 | 2022-02-14 | 7.3 | 5L | 10 | 3.2 | 0.113 | 0.76 | 0.06L | 0.57 | 4.88 | 0.05L | 0.01L |  | 302 | 0.05L | 1.25
180污水处理站排口 | 2022-02-09 | 8.1 | 8 | 98 | 35.1 | 1.21 | 0.11 | 0.42 | 0.85 | 13 | 0.08 | 0.03 |  | 1360 | 0.24 | 1.28
发动机工厂污水处理站排口 | 2022-02-09 | 8.2 | 5 | 12 | 3.6 | 0.483 | 0.07 | 0.07 | 1.64 | 7.9 | 0.05L | 0.01L |  | 386 | 0.06 | 1.24
发动机二厂污水处理站排口 | 2022-02-09 | 7.6 | 23 | 59 | 19 | 0.538 | 0.08 | 0.06L | 6.5 | 52.3 | 0.5 | 0.04 |  | 798 | 0.18 | 1.63