## 亦庄
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 总锌（mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2022-06-01 | [11 empty] | 0.1 |  |  | 11.3
MRA II喷漆污水处理站排口 | 2022-06-01 | [11 empty] | 0.11 |  |  | 9.98
MFA喷漆污水处理站排口 | 2022-06-02 | [11 empty] | 0.05L |  |  | 7.24
MFA污水处理站排口 | 2022-06-02 | 8 | 5L | 33 | 11.2 | 0.291 | 0.1 | 0.11 | 1.89 | 19.2 | 0.05L | 0.01L |  | 1460 | 0.06 | 0.24
180污水处理站排口 | 2022-06-01 | 8 | 5L | 83 | 28.3 | 27.9 | 0.24 | 0.38 | 0.93 | 37.4 | 0.05L | 0.01L |  | 967 | 0.08 | 4.38
发动机工厂污水处理站排口 | 2022-06-01 | 8.1 | 5L | 26 | 8.7 | 2 | 0.19 | 0.16 | 0.7 | 13.2 | 0.05L | 0.01L |  | 294 | 0.05L | 0.3
发动机二厂污水处理站排口 | 2022-06-01 | 8.1 | 5L | 12 | 3.8 | 0.427 | 0.21 | 0.06L | 4.26 | 4.58 | 0.05L | 0.01L |  | 590 | 0.1 | 0.27

## 顺义
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
废水总排放口 | 2022-06-08 | 7.6 | 5 | 56 | 19.6 | 10.5 | 0.07 | 0.16 | 0.81 | 14.3 | 0.01 | 0.1 | 1220 | 0.09 | 76.8
涂装车间含一类污染物处理设施排放口 | 2022-06-08 | [10 empty] | 0.05 |  |  | 9.83