## 亦庄
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 总锌（mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2022-07-04 | [11 empty] | 0.12 |  |  | 7.37
MRA II喷漆污水处理站排口 | 2022-07-04 | [11 empty] | 0.05L |  |  | 5.69
MFA喷漆污水处理站排口 | 2022-07-22 | [11 empty] | 0.05L |  |  | 0.19
MFA污水处理站排口 | 2022-07-04 | 7.7 | 5L | 27 | 9.2 | 0.414 | 0.1 | 0.06L | 2.85 | 9.84 | 0.08 | 0.01L |  | 680 | 0.05L | 0.33
180污水处理站排口 | 2022-07-04 | 7.5 | 6 | 47 | 16.4 | 0.357 | 0.06 | 0.08 | 0.3 | 8.69 | 0.05L | 0.01L |  | 978 | 0.05L | 5.17
发动机工厂污水处理站排口 | 2022-07-04 | 7.4 | 5L | 23 | 7.8 | 0.233 | 0.1 | 0.06L | 1,09 | 2.09 | 0.05L | 0.01L |  | 324 | 0.05L | 0.28
发动机二厂污水处理站排口 | 2022-07-04 | 7.8 | 5L | 23 | 7.9 | 0.262 | 0.06L | 0.06L | 1.79 | 21.4 | 0.05L | 0.01 |  | 436 | 0.05L | 0.21

## 顺义
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
废水总排放口 | 2022-07-13 | 7.6 | 5L | 4 | 1.8 | 8.79 | 0.06L | 0.06L | 0.81 | 13.6 | 0.01L |  | 910 | 0.05L | 63.6
涂装车间含一类污染物处理设施排放口 | 2022-07-13 | [10 empty] | 0.05L |  |  | 2.7