## 亦庄
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 总锌（mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2022-08-12 | [11 empty] | 0.07 |  |  | 8.6
MRA II喷漆污水处理站排口 | 2022-08-12 | [11 empty] | 0.2 |  |  | 12.6
MFA喷漆污水处理站排口 | 2022-08-16 | [11 empty] | 0.15 |  |  | 8.9
MFA污水处理站排口 | 2022-08-12 | 7.8 | 6 | 11 | 4.7 | 0.15 | 1.21 | 0.16 | 1.8 | 6.13 | 0.05L | 0.01L |  | 458 | 0.05L | 1.5
180污水处理站排口 | 2022-08-12 | 7.8 | 8 | 45 | 20.5 | 0.339 | 1.15 | 0.49 | 0.97 | 10.6 | 0.05L | 0.01L |  | 1070 | 0.08 | 0.13
发动机工厂污水处理站排口 | 2022-08-12 | 7.8 | 5L | 12 | 5.2 | 0.2 | 1.15 | 0.1 | 1.81 | 7.51 | 0.05L | 0.01L |  | 465 | 0.05L | 0.5
发动机二厂污水处理站排口 | 2022-08-12 | 7.7 | 12 | 12 | 5.4 | 0.206 | 0.98 | 0.16 | 2 | 6.61 | 0.05L | 0.01L |  | 450 | 0.05L | 0.66

## 顺义
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
废水总排放口 | 2022-08-22 | 7.7 | 38 | 123 | 52.7 | 10.9 | 0.06L | 4.17 | 0.49 | 18.5 | 0.01L |  | 975 | 0.05L | 23.13
涂装车间含一类污染物处理设施排放口 | 2022-08-22 | [10 empty] | 0.05L |  |  | 0.24