## 废气
检测位置 | *项目 | *月份 | 实测浓度值 （毫克/标立方米） | 风量 （立方米/时） | 备注 | 排放口烟气温度℃ | 折算浓度
MRAI喷漆面漆二线烤箱TAR8#-1 | 非甲烷总烃 | 9 | 1.34 | 13300 |  | 237 |  | 半年监测
MRAI喷漆中涂烤箱TRA8#-2 | 非甲烷总烃 | 9 | 2.53 | 14300 |  | 214 |  | 季度监测
MRAI喷漆电泳烤箱TRA8#-3 | 非甲烷总烃 | 9 | 2.31 | 14400 |  | 197 |  | 月度监测
MRAI喷漆面漆一线烤箱TAR8#-4 | 非甲烷总烃 | 9 | 1.9 | 4280 |  | 206 |  | 年度监测
MRAI喷漆密封胶烤箱TAR8#-5 | 非甲烷总烃 | 9 | 1.9 | 9810 |  | 226
发动机工厂锅炉60# | 氮氧化物 | 9 | 31 | 3870 |  | 71 | 40
发动机工厂锅炉60# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3870 | <1mg/m3 | 71 | <1mg/m3
发动机工厂锅炉60# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 3870 | <3mg/m3 | 71 | <3mg/m3
MFA工厂锅炉65# | 氮氧化物 | 9 | 33 | 11800 |  | 96 | 33
MFA工厂锅炉65# | 颗粒物 | 9 | 1 | 11800 | <1mg/m3 | 96 | <1mg/m3
MFA工厂锅炉65# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 11800 | <3mg/m3 | 96 | <3mg/m3
MRA锅炉23# | 氮氧化物 | 9 | 35 | 2200 |  | 95 | 36
MRA锅炉23# | 颗粒物 | 9 | 1 | 2200 | <1mg/m3 | 95 | <1mg/m3
MRA锅炉23# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 2200 | <3mg/m3 | 95 | <3mg/m3
MRA锅炉24# | 氮氧化物 | 9 | 21 | 2090 |  | 91 | 22
MRA锅炉24# | 颗粒物 | 9 | 1 | 2090 | <1mg/m3 | 91 | <1mg/m3
MRA锅炉24# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 2090 | <3mg/m3 | 91 | <3mg/m3
MRA锅炉26# | 氮氧化物 | 9 | 29 | 2200 |  | 91 | 30
MRA锅炉26# | 颗粒物 | 9 | 1 | 2200 | <1mg/m3 | 91 | <1mg/m3
MRA锅炉26# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 2200 | <3mg/m3 | 91 | <3mg/m3
MRA锅炉28# | 氮氧化物 | 9 | 38 | 1970 |  | 68 | 44
MRA锅炉28# | 颗粒物 | 9 | 1 | 1970 | <1mg/m3 | 68 | <1.2mg/m3
MRA锅炉28# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 1970 | <3mg/m3 | 68 | <3mg/m3
MRA锅炉28# | 烟气黑度 | 9 | 1 | 1970 | <1级 | 68
喷漆间北6#-1 | 非甲烷总烃 | 9 | 6.06 | 279000 |  | 37
喷漆间北6#-2 | 非甲烷总烃 | 9 | 8.05 | 232000 |  | 21
喷漆间南7#-1 | 非甲烷总烃 | 9 | 7.48 | 349000 |  | 25
喷漆间南7#-2 | 非甲烷总烃 | 9 | 6.24 | 400000 |  | 25
MRAII喷漆车间焚烧炉38# | 非甲烷总烃 | 9 | 12.4 | 13700 |  | 203
MRAII喷漆车间焚烧炉39# | 非甲烷总烃 | 9 | 6.43 | 12400 |  | 176
MRAII喷漆车间色漆42# | 非甲烷总烃 | 9 | 6.55 | 205000 |  | 32
MRAII喷漆车间清漆43# | 非甲烷总烃 | 9 | 4.93 | 104000 |  | 58
MFA电泳TAR 76# | 非甲烷总烃 | 9 | 1.58 | 7250 |  | 181
MFA电泳TAR 77# | 非甲烷总烃 | 9 | 0.95 | 11700 |  | 197
MFA 喷漆室 74# | 非甲烷总烃 | 9 | 3.34 | 163000 |  | 26
MFA 喷漆室 75# | 非甲烷总烃 | 9 | 2.58 | 133000 |  | 32
发动机二工厂锅炉107# | 氮氧化物 | 9 | 36 | 1260 |  | 90 | 37
发动机二工厂锅炉107# | 颗粒物 | 9 | 1 | 1260 | <1mg/m3 | 90 | <1mg/m3
发动机二工厂锅炉107# | 二氧化硫 | 9 | 3 | 1260 | <3mg/m3 | 90 | <3mg/m3
MRA研发测试3# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3050 |  | 33
MRA研发测试3# | 颗粒物 | 9 | 0.1 | 3050 | <0.1mg/m3 | 33
MRA研发测试3# | 非甲烷总烃 | 9 | 2.64 | 3050 |  | 33
MRA研发测试4# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3030 | <3mg/m3 | 36
MRA研发测试4# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3030 | <1mg/m3 | 36
MRA研发测试4# | 非甲烷总烃 | 9 | 0.91 | 3030 |  | 36
MRAI焊装车间MIG焊132# | CO | 9 | 3 | 4040 | <3mg/m3 | 29
MRAI焊装车间MIG焊132# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 4040 | <3mg/m3 | 29
MRAI焊装车间MIG焊132# | 颗粒物 | 9 | 1 | 4040 | <1mg/m3 | 29
MRAI焊装车间MIG焊133# | CO | 9 | 3 | 3660 | <3mg/m3 | 27
MRAI焊装车间MIG焊133# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3660 | <3mg/m3 | 27
MRAI焊装车间MIG焊133# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3660 | <1mg/m3 | 27
MRAI焊装车间MIG焊134# | CO | 9 | 3 | 3790 | <3mg/m3 | 27
MRAI焊装车间MIG焊134# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3790 | <3mg/m3 | 27
MRAI焊装车间MIG焊134# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3790 | <1mg/m3 | 27
MRAI焊装车间MIG焊135# | CO | 9 | 3 | 3890 | <3mg/m3 | 28
MRAI焊装车间MIG焊135# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3890 | <3mg/m3 | 28
MRAI焊装车间MIG焊135# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3890 | <1mg/m3 | 28
MRAI 焊装车间激光焊136# | 氮氧化物 | 9 | 6 | 19100 |  | 26
MRAI 焊装车间激光焊136# | CO | 9 | 3 | 19100 | <3mg/m3 | 26
MRAI 焊装车间激光焊136# | 颗粒物 | 9 | 1 | 19100 | <1mg/m3 | 26
MRAI 焊装车间激光焊137# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 24000 | <3mg/m3 | 27
MRAI 焊装车间激光焊137# | CO | 9 | 3 | 24000 | <3mg/m3 | 27
MRAI 焊装车间激光焊137# | 颗粒物 | 9 | 1 | 24000 | <1mg/m3 | 27
MRAI 焊装车间激光焊138# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 16600 | <3mg/m3 | 27
MRAI 焊装车间激光焊138# | CO | 9 | 3 | 16600 | <3mg/m3 | 27
MRAI 焊装车间激光焊138# | 颗粒物 | 9 | 1 | 16600 | <1mg/m3 | 27
MRAI 焊装车间激光焊139# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 20600 | <3mg/m3 | 25
MRAI 焊装车间激光焊139# | CO | 9 | 3 | 20600 |  | 25
MRAI 焊装车间激光焊139# | 颗粒物 | 9 | 1 | 20600 | <1mg/m3 | 25
MRAI 焊装车间激光焊140# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 21100 | <3mg/m3 | 26
MRAI 焊装车间激光焊140# | CO | 9 | 3 | 21100 | <3mg/m3 | 26
MRAI 焊装车间激光焊140# | 颗粒物 | 9 | 1 | 21100 | <1mg/m3 | 26
MRAI 焊装车间激光焊141# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 9020 | <3mg/m3 | 28
MRAI 焊装车间激光焊141# | CO | 9 | 3 | 9020 | <3mg/m3 | 28
MRAI 焊装车间激光焊141# | 颗粒物 | 9 | 1 | 9020 | <1mg/m3 | 28
MRAII 焊装车间 MIG 焊 142# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3040 | <3mg/m3 | 27
MRAII 焊装车间 MIG 焊 142# | CO | 9 | 3 | 3040 | <3mg/m3 | 27
MRAII 焊装车间 MIG 焊 142# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3040 | <1mg/m3 | 27
MRAII 焊装车间 MIG 焊 143# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 4650 | <3mg/m3 | 29
MRAII 焊装车间 MIG 焊 143# | CO | 9 | 3 | 4650 | <3mg/m3 | 29
MRAII 焊装车间 MIG 焊 143# | 颗粒物 | 9 | 1 | 4650 | <1mg/m3 | 29
MRAII 焊装车间 MIG 焊 144# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 4640 | <3mg/m3 | 29
MRAII 焊装车间 MIG 焊 144# | CO | 9 | 3 | 4640 | <3mg/m3 | 29
MRAII 焊装车间 MIG 焊 144# | 颗粒物 | 9 | 1 | 4640 | <1mg/m3 | 29
MRAII 焊装车间 MIG 焊 145# | 氮氧化物 | 9 | 4 | 3290 |  | 28
MRAII 焊装车间 MIG 焊 145# | CO | 9 | 3 | 3290 | <3mg/m3 | 28
MRAII 焊装车间 MIG 焊 145# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3290 | <1mg/m3 | 28
MRAII 焊装车间 MIG 焊 146# | 氮氧化物 | 9 | 3 | 3430 | <3mg/m3 | 28
MRAII 焊装车间 MIG 焊 146# | CO | 9 | 3 | 3430 | <3mg/m3 | 28
MRAII 焊装车间 MIG 焊 146# | 颗粒物 | 9 | 1 | 3430 | <1mg/m3 | 28
MRA 污泥干化废气147# | 颗粒物 | 9 | 1 | 1090 |  | 27
MRA 污泥干化废气147# | 非甲烷总烃 | 9 | 0.66 | 1090 |  | 27
MRA 污泥干化废气147# | 苯 | 9 | 0.0015 | 1090 | <0.0015mg/m3 | 27
MRA 污泥干化废气147# | 甲苯 | 9 | 0.0015 | 1090 | <0.0015mg/m3 | 27
MRA 污泥干化废气147# | 苯系物 | 9 | 0.0015 | 1090 | <0.0015mg/m3 | 27