## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油 （mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮 （mg/L) | 总锌（mg/L) | 挥发酚 （mg/L) | 镍（mg/L) | TDS（mg/L) | LAS（mg/L) | 流量 （m3/h）
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2022-09-02 | [11 empty] | 0.16 |  |  | 11.6
MRA II喷漆污水处理站排口 | 2022-09-02 | [11 empty] | 0.06 |  |  | 9.07
MFA喷漆污水处理站排口 | 2022-09-02 | [11 empty] | 0.15 |  |  | 6.69
MFA污水处理站排口 | 2022-09-02 | 7.6 | 5L | 139 | 63.6 | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 2.94 | 12.8 | 0.05L | 0.01L |  | 1160 | 0.06 | 4.78
180污水处理站排口 | 2022-09-02 | 7.4 | 5L | 64 | 30.6 | 0.51 | 0.46 | 0.19 | 0.37 | 11.4 | 0.05L | 0.01L |  | 1160 | 0.07 | 5.06
发动机工厂污水处理站排口 | 2022-09-02 | 7.5 | 5L | 25 | 10.8 | 0.05 | 0.08 | 0.06L | 0.58 | 2.38 | 0.05L | 0.01L |  | 324 | 0.05L | 3
发动机二厂污水处理站排口 | 2022-09-02 | 7.3 | 5L | 22 | 9.6 | 0.17 | 1.23 | 0.13 | 1.76 | 23 | 0.05L | 0.01L |  | 688 | 0.05L | 1.11