国控企业自行监测结果公开数据表

| 企业名称 | 污染源 类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度（mg/L） | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 总排口 | 2019.2.9 | 氨氮 | 5.01 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 42 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 2019.2.10 | 氨氮 | 5.01 | 45mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 42 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 2019.2.11 | 氨氮 | 3.86 | 45mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 45 | 500mg/L | 是 |  |  |