国控企业自行监测结果公开数据表

| 企业名称 | 污染源 类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度（mg/L） | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 总排口 | 2022.5.28 | 氨氮 | 16.24 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 43.96 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 8 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.49 | 8mg/L | 是 |  |  |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 总排口 | 2022.5.29 | 氨氮 | 17.56 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 51.77 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 8 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.17 | 8mg/L | 是 |  |  |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 总排口 | 2022.5.30 | 氨氮 | 22.49 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 57.96 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 8 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.04 | 8mg/L | 是 |  |  |