北京市重点排污单位自行监测结果公开数据表

| 企业 名称 | 污染源 类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度（mg/L） | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京奔驰汽车有限公司 北京奔驰汽车有限公司 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 180污水排口 | 2022.6.26 | 氨氮 | 0.23 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 21.11 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.8 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.24 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | 发动机一污水排口 | 2022.6.26 | 氨氮 | 0.13 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 14.77 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 8.0 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.59 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | 发动机二污水排口 | 2022.6.26 | 氨氮 | 0.01 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 16.19 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.9 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 2.0 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | MFA工厂污水排口 | 2022.6.26 | 氨氮 | 0.05 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 11.00 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.5 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 2.65 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | 顺义工厂污水排口 | 2022.6.26 | 氨氮 | 5.24 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 49.94 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.32 | 8mg/L | 是 |  |  |