北京市重点排污单位自行监测结果公开数据表

| 企业 名称 | 污染源 类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度（mg/L） | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京奔驰汽车有限公司 北京奔驰汽车有限公司 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 180污水排口 | 2022.8.17 | 氨氮 | 0.02 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 25.10 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.5 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.41 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | 发动机一污水排口 | 2022.8.17 | 氨氮 | 0.59 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 13.16 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.31 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | 发动机二污水排口 | 2022.8.17 | 氨氮 | 0.06 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 7.54 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.9 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 2.00 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | MFA工厂污水排口 | 2022.8.17 | 氨氮 | 0.01 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 12.8 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.5 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 2.67 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  | 工业废水企业 | 顺义工厂污水排口 | 2022.8.17 | 氨氮 | 9.38 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 326.5 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.59 | 8mg/L | 是 |  |  |